## Sayfa1
POZ NO | KONU | MİKTAR | BİRİM FİYAT | MONTAJ
701-101 | SAÇ PANO 800 mm. (TS EN 61439-1/2) | AD
701-102 | SAC PANO 900 mm. (TS EN 61439-1/2) | AD
701-200 | ÖZEL SAÇ PANOLAR (TS EN 61439-1/2 )
701-201 | ÖNDEN KAPAKLI SAÇ PANO (TS EN 61439-1/2 ) | AD
701-202 | ÖN VE ARKADAN KAPAKLI SAÇ PANO (TS EN 61439-1/2 ) | AD
702-100 | İLAVE SAÇ PANOLAR
702-101 | iLAVE SAC PANO 800 mm. | AD
702-102 | İLAVE SAC PANO 900 mm. | AD
703-101 | TEL KAFESLİ SAÇ KAPI | M2
703-102 | TEL KAFESLİ MUHAFAZA | M2
704-100 | SIVA ÜSTÜ SAÇ TABLOLAR (TS EN 61439-1/2 )
704-101 | SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 0.05-0.10 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD
704-102 | SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 0.10-0.20 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD
704-103 | SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 0.20-0.30 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD
704-104 | SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 0.30-0.40 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD
704-105 | SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 0.40-0.50 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD
705-100 | GÖMME TİP SAÇ TABLOLAR (TS EN 61439-1/2 )
705-101 | GÖMME TİP SAC TABLO 0.05-0.10 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD
705-102 | GÖMME TİP SAC TABLO 0.10-0.20 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD
705-103 | GöMME TİP SAC TABLO 0.20-0.30 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD
705-104 | GÖMME TİP SAC TABLO 0.30-0.40 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD
705-105 | GÖMME TiP SAC TABLO 0.40-0.50 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD
706-100 | LOJMAN TİPİ SAC TABLO 0.05 M2. | AD
707-100 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALI LOJMAN TİPİ SAÇ TABLOLAR
707-101 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALI LOJMAN TİPİ SAC TABLO 4 SİGORTALIK | AD
707-102 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALI LOJMAN TİPİ SAC TABLO 8 SİGORTALIK | AD
707-103 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALI LOJMAN TİPİ SAC TABLO 12 SİGORTALIK | AD
707-200 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLOLAR
707-201 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO 4 OTOMATİK SİGORTALIK | AD
707-202 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO 6 OTOMATİK SİGORTALIK | AD
707-203 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO 8 OTOMATİK SİGORTALIK | AD
707-204 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO 12 OTOMATİK SİGORTALIK | AD
707-205 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO 16 OTOMATİK SİGORTALIK | AD
707-206 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO 18 OTOMATİK SİGORTALIK | AD
707-207 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO 24 OTOMATİK SİGORTALIK | AD
707-208 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO 36 OTOMATİK SİGORTALIK | AD
707-300 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ALTI TABLOLAR
707-301 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ALTI TABLO 4 OTOMATİK SİGORTALIK | AD
707-302 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ALTI TABLO 6 OTOMATİK SİGORTALIK | AD
707-303 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ALTI TABLO 8 OTOMATİK SİGORTALIK | AD
707-304 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ALTI TABLO 12 OTOMATİK SİGORTALIK | AD
707-305 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ALTI TABLO 16 OTOMATİK SİGORTALIK | AD
707-306 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ALTI TABLO 18 OTOMATİK SİGORTALIK | AD
707-307 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ALTI TABLO 24 OTOMATİK SİGORTALIK | AD
707-308 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ALTI TABLO 36 OTOMATİK SİGORTALIK | AD
708-100 | SAÇ, DOLAP TİPİ ANA TABLOLAR (TS EN 61439-1/2 ) | 0
708-101 | SAC DOLAP TiPi ANA TAB.30x30x40 cm.GÖZ (TS EN 61439-1/2 ) | AD
708-102 | SAC DOLAP TİPİ ANA TAB.50x50x50 cm.GÖZ (TS EN 61439-1/2 ) | AD
708-200 | KLİMA, HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ÖZEL ELEKTRİK TABLOLARI (TS EN 61439-1/2 ) | 0
709-000 | ETANŞ DÖKÜM TABLO | 0
709-100 | DEMİR VE ALÜMİNYUM DÖKÜM ETANŞ TABLO | 0
709-101 | DEMİR ve ALÜMİNYUM DÖKÜM ETANŞ TABLO 0.05 m2. | AD
709-102 | DEMİR ve ALÜMİNYUM DÖKÜM ETANŞ TABLO 0.10 m2. | AD
709-103 | DEMİR ve ALÜMİNYUM DÖKÜM ETANŞ TABLO 0.15 m2. | AD
709-104 | DEMİR ve ALÜMİNYUM DÖKÜM ETANŞ TABLO 0.20 m2. | AD
710-100 | BAKIR BARA TEMİNİ, MONTAJI VE BOYASI | KG
711-000 | BIÇAKLI ŞALTERLER | 0
711-100 | TABLO ARKASINA MONTE EDİLİR TİPTEN BIÇAKLI ŞALTERLER | 0
711-101 | BIÇAKLI ŞALTER 3*100 A. (Tablo Arkasına Monte) | AD
711-102 | BIÇAKLI ŞALTER 3*200 A. (Tablo Arkasına Monte) | AD
711-103 | BIÇAKLI ŞALTER 3*400 A. (Tablo Arkasına Monte) | AD
711-104 | BIÇAKLI ŞALTER 3*630 A. (Tablo Arkasına Monte) | AD
711-105 | BIÇAKLI ŞALTER 3*1000 A. (Tablo Arkasına Monte) | AD
711-106 | BIÇAKLI ŞALTER 3*1600 A. (Tablo Arkasına Monte) | AD
711-107 | BIÇAKLI ŞALTER 3*2000 A. (Tablo Arkasına Monte) | AD
711-108 | BIÇAKLI ŞALTER 3*1200 A. (Tablo Arkasına Monte) | AD
711-109 | BIÇAKLI ŞALTER 3*2500 A. (Tablo Arkasına Monte) | AD
711-200 | TABLO ÜSTÜNE MONTE EDİLİR TİPTEN BIÇAKLI ŞALTERLER | 0
711-201 | BIÇAKLI ŞALTER 2*25 A. (Tablo Üzerine Monte) | AD
711-202 | BIÇAKLI ŞALTER 3*25 A. (Tablo Üzerine Monte) | AD
711-203 | BIÇAKLI ŞALTER 3*63 A. (Tablo Üzerine Monte) | AD
711-204 | BIÇAKLI ŞALTER 3*100 A. (Tablo Üzerine Monte) | AD
712-000 | ENVERSÖR TİPİ BIÇAKLI ŞALTERLER | 0
712-100 | TABLO ARKASINA MONTE EDİLİR TİPTEN ENVERSÖR ŞALTERLER | 0
712-101 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*100 A. (Tablo Arkasına) | AD
712-102 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*200 A. (Tablo Arkasına) | AD
712-103 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*400 A. (Tablo Arkasına) | AD
712-104 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*630 A. (Tablo Arkasına) | AD
712-105 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*1000 A. (Tablo Arkasına) | AD
712-106 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*1600 A. (Tablo Arkasına) | AD
712-107 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*2000 A. (Tablo Arkasına) | AD
712-108 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*1200 A. (Tablo Arkasına) | AD
712-109 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*2500 A. (Tablo Arkasına) | AD
712-200 | TABLO ÜSTÜNE MONTE EDİLİR TİPTEN ENVERSÖR ŞALTERLER | 0
712-201 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*25 A. (Tablo Üzerine) | AD
712-202 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*63 A. (Tablo Üzerine) | AD
712-203 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*100 A. (Tablo Üzerine) | AD
712-204 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*200 A. (Tablo Üzerine) | AD
713-000 | PAKO ŞALTERLER | 0
713-100 | TABLO ÜSTÜNE MONTE EDİLEN TİPTEN SEÇİCİ PAKO ŞALTERLER | 0
713-101 | SEÇİCİ TİP PAKO ŞALTER 2*16 A. (Tablo Üzerine) (TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) | AD
713-102 | SEÇİCİ TİP PAKO ŞALTER 2*25 A. (Tablo Üzerine) (TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) | AD
713-103 | SEÇİCİ TİP PAKO ŞALTER 2*40 A. (Tablo Üzerine) (TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) | AD
713-104 | SEÇİCİ TİP PAKO ŞALTER 3*25 A. (Tablo Üzerine) (TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) | AD
713-105 | SEÇİCİ TİP PAKO ŞALTER 3*40 A. (Tablo Üzerine) (TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) | AD
713-106 | SEÇİCİ TİP PAKO ŞALTER 3*63 A. (Tablo Üzerine) (TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) | AD
713-107 | SEÇİCİ TİP PAKO ŞALTER 3*100 A. (Tablo Üzerine) (TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) | AD
713-108 | SEÇİCİ TİP PAKO ŞALTER 3*125 A. (Tablo Üzerine) (TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) | AD
713-109 | SEÇİCİ TİP PAKO ŞALTER 3*160 A. (Tablo Üzerine) (TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) | AD