## Csb_birim_fiyat
Poz No | Konu | Miktar | Birim Fiyat | Montaj
1 | 701-101 | SAÇ PANO 800 mm. (TS EN 61439-1/2) | AD | 1.190,00 TL | 214,00 TL
2 | 701-102 | SAC PANO 900 mm. (TS EN 61439-1/2) | AD | 1.280,00 TL | 218,00 TL
3 | 701-200 | ÖZEL SAÇ PANOLAR (TS EN 61439-1/2 ) |  | Fiyat Belirlenmemiş | Fiyat Belirlenmemiş
4 | 701-201 | ÖNDEN KAPAKLI SAÇ PANO (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 1.090,00 TL | 194,00 TL
5 | 701-202 | ÖN VE ARKADAN KAPAKLI SAÇ PANO (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 1.140,00 TL | 194,00 TL
6 | 702-100 | İLAVE SAÇ PANOLAR |  | Fiyat Belirlenmemiş | Fiyat Belirlenmemiş
7 | 702-101 | iLAVE SAC PANO 800 mm. | AD | 851,00 TL | 194,00 TL
8 | 702-102 | İLAVE SAC PANO 900 mm. | AD | 943,00 TL | 194,00 TL
9 | 703-101 | TEL KAFESLİ SAÇ KAPI | M2 | 55,50 TL | 20,40 TL
10 | 703-102 | TEL KAFESLİ MUHAFAZA | M2 | 51,00 TL | 20,40 TL
11 | 704-100 | SIVA ÜSTÜ SAÇ TABLOLAR (TS EN 61439-1/2 ) |  | Fiyat Belirlenmemiş | Fiyat Belirlenmemiş
12 | 704-101 | SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 0.05-0.10 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 53,00 TL | 16,80 TL
13 | 704-102 | SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 0.10-0.20 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 65,00 TL | 16,80 TL
14 | 704-103 | SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 0.20-0.30 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 94,00 TL | 19,20 TL
15 | 704-104 | SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 0.30-0.40 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 107,00 TL | 19,20 TL
16 | 704-105 | SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 0.40-0.50 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 136,00 TL | 24,00 TL
17 | 705-100 | GÖMME TİP SAÇ TABLOLAR (TS EN 61439-1/2 ) |  | Fiyat Belirlenmemiş | Fiyat Belirlenmemiş
18 | 705-101 | GÖMME TİP SAC TABLO 0.05-0.10 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 57,00 TL | 16,80 TL
19 | 705-102 | GÖMME TİP SAC TABLO 0.10-0.20 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 74,00 TL | 16,80 TL
20 | 705-103 | GöMME TİP SAC TABLO 0.20-0.30 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 101,00 TL | 19,20 TL
21 | 705-104 | GÖMME TİP SAC TABLO 0.30-0.40 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 120,00 TL | 19,20 TL
22 | 705-105 | GÖMME TiP SAC TABLO 0.40-0.50 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 152,00 TL | 24,00 TL
23 | 706-100 | LOJMAN TİPİ SAC TABLO 0.05 M2. | AD | 11,10 TL | 5,90 TL
24 | 707-100 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALI LOJMAN TİPİ SAÇ TABLOLAR |  | Fiyat Belirlenmemiş | Fiyat Belirlenmemiş
25 | 707-101 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALI LOJMAN TİPİ SAC TABLO 4 SİGORTALIK | AD | 11,10 TL | 5,90 TL
26 | 707-102 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALI LOJMAN TİPİ SAC TABLO 8 SİGORTALIK | AD | 12,60 TL | 5,90 TL
27 | 707-103 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALI LOJMAN TİPİ SAC TABLO 12 SİGORTALIK | AD | 14,80 TL | 5,90 TL
28 | 707-200 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLOLAR |  | Fiyat Belirlenmemiş | Fiyat Belirlenmemiş
29 | 707-201 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO 4 OTOMATİK SİGORTALIK | AD | 15,90 TL | 5,90 TL
30 | 707-202 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO 6 OTOMATİK SİGORTALIK | AD | 26,90 TL | 5,90 TL
31 | 707-203 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO 8 OTOMATİK SİGORTALIK | AD | 31,30 TL | 5,90 TL
32 | 707-204 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO 12 OTOMATİK SİGORTALIK | AD | 41,20 TL | 5,90 TL
33 | 707-205 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO 16 OTOMATİK SİGORTALIK | AD | 53,50 TL | 5,90 TL
34 | 707-206 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO 18 OTOMATİK SİGORTALIK | AD | 66,00 TL | 5,90 TL
35 | 707-207 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO 24 OTOMATİK SİGORTALIK | AD | 75,50 TL | 5,90 TL
36 | 707-208 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO 36 OTOMATİK SİGORTALIK | AD | 99,00 TL | 5,90 TL
37 | 707-300 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ALTI TABLOLAR |  | Fiyat Belirlenmemiş | Fiyat Belirlenmemiş
38 | 707-301 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ALTI TABLO 4 OTOMATİK SİGORTALIK | AD | 15,90 TL | 5,90 TL
39 | 707-302 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ALTI TABLO 6 OTOMATİK SİGORTALIK | AD | 26,90 TL | 5,90 TL
40 | 707-303 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ALTI TABLO 8 OTOMATİK SİGORTALIK | AD | 31,30 TL | 5,90 TL
41 | 707-304 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ALTI TABLO 12 OTOMATİK SİGORTALIK | AD | 41,20 TL | 5,90 TL
42 | 707-305 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ALTI TABLO 16 OTOMATİK SİGORTALIK | AD | 53,50 TL | 5,90 TL
43 | 707-306 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ALTI TABLO 18 OTOMATİK SİGORTALIK | AD | 66,00 TL | 5,90 TL
44 | 707-307 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ALTI TABLO 24 OTOMATİK SİGORTALIK | AD | 75,50 TL | 5,90 TL
45 | 707-308 | HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ALTI TABLO 36 OTOMATİK SİGORTALIK | AD | 99,00 TL | 5,90 TL
46 | 708-100 | SAÇ, DOLAP TİPİ ANA TABLOLAR (TS EN 61439-1/2 ) | 0.0 | Fiyat Belirlenmemiş | Fiyat Belirlenmemiş
47 | 708-101 | SAC DOLAP TiPi ANA TAB.30x30x40 cm.GÖZ (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 131,00 TL | 22,20 TL
48 | 708-102 | SAC DOLAP TİPİ ANA TAB.50x50x50 cm.GÖZ (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 144,00 TL | 22,20 TL
49 | 708-200 | KLİMA, HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ÖZEL ELEKTRİK TABLOLARI (TS EN 61439-1/2 ) | 0.0 | Fiyat Belirlenmemiş | Fiyat Belirlenmemiş
50 | 709-000 | ETANŞ DÖKÜM TABLO | 0.0 | Fiyat Belirlenmemiş | Fiyat Belirlenmemiş
51 | 709-100 | DEMİR VE ALÜMİNYUM DÖKÜM ETANŞ TABLO | 0.0 | Fiyat Belirlenmemiş | Fiyat Belirlenmemiş
52 | 709-101 | DEMİR ve ALÜMİNYUM DÖKÜM ETANŞ TABLO 0.05 m2. | AD | 139,00 TL | 16,80 TL
53 | 709-102 | DEMİR ve ALÜMİNYUM DÖKÜM ETANŞ TABLO 0.10 m2. | AD | 206,00 TL | 16,80 TL
54 | 709-103 | DEMİR ve ALÜMİNYUM DÖKÜM ETANŞ TABLO 0.15 m2. | AD | 241,00 TL | 16,80 TL
55 | 709-104 | DEMİR ve ALÜMİNYUM DÖKÜM ETANŞ TABLO 0.20 m2. | AD | 370,00 TL | 16,80 TL
56 | 710-100 | BAKIR BARA TEMİNİ, MONTAJI VE BOYASI | KG | 20,60 TL | 2,95 TL
57 | 711-000 | BIÇAKLI ŞALTERLER | 0.0 | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
58 | 711-100 | TABLO ARKASINA MONTE EDİLİR TİPTEN BIÇAKLI ŞALTERLER | 0.0 | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
59 | 711-101 | BIÇAKLI ŞALTER 3*100 A. (Tablo Arkasına Monte) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
60 | 711-102 | BIÇAKLI ŞALTER 3*200 A. (Tablo Arkasına Monte) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
61 | 711-103 | BIÇAKLI ŞALTER 3*400 A. (Tablo Arkasına Monte) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
62 | 711-104 | BIÇAKLI ŞALTER 3*630 A. (Tablo Arkasına Monte) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
63 | 711-105 | BIÇAKLI ŞALTER 3*1000 A. (Tablo Arkasına Monte) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
64 | 711-106 | BIÇAKLI ŞALTER 3*1600 A. (Tablo Arkasına Monte) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
65 | 711-107 | BIÇAKLI ŞALTER 3*2000 A. (Tablo Arkasına Monte) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
66 | 711-108 | BIÇAKLI ŞALTER 3*1200 A. (Tablo Arkasına Monte) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
67 | 711-109 | BIÇAKLI ŞALTER 3*2500 A. (Tablo Arkasına Monte) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
68 | 711-200 | TABLO ÜSTÜNE MONTE EDİLİR TİPTEN BIÇAKLI ŞALTERLER | 0.0 | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
69 | 711-201 | BIÇAKLI ŞALTER 2*25 A. (Tablo Üzerine Monte) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
70 | 711-202 | BIÇAKLI ŞALTER 3*25 A. (Tablo Üzerine Monte) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
71 | 711-203 | BIÇAKLI ŞALTER 3*63 A. (Tablo Üzerine Monte) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
72 | 711-204 | BIÇAKLI ŞALTER 3*100 A. (Tablo Üzerine Monte) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
73 | 712-000 | ENVERSÖR TİPİ BIÇAKLI ŞALTERLER | 0.0 | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
74 | 712-100 | TABLO ARKASINA MONTE EDİLİR TİPTEN ENVERSÖR ŞALTERLER | 0.0 | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
75 | 712-101 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*100 A. (Tablo Arkasına) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
76 | 712-102 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*200 A. (Tablo Arkasına) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
77 | 712-103 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*400 A. (Tablo Arkasına) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
78 | 712-104 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*630 A. (Tablo Arkasına) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
79 | 712-105 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*1000 A. (Tablo Arkasına) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
80 | 712-106 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*1600 A. (Tablo Arkasına) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
81 | 712-107 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*2000 A. (Tablo Arkasına) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
82 | 712-108 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*1200 A. (Tablo Arkasına) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
83 | 712-109 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*2500 A. (Tablo Arkasına) | AD | ! SONUÇ YOK ! | ! SONUÇ YOK !
84 | 712-200 | TABLO ÜSTÜNE MONTE EDİLİR TİPTEN ENVERSÖR ŞALTERLER | 0.0 | Fiyat Belirlenmemiş | Fiyat Belirlenmemiş
85 | 712-201 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*25 A. (Tablo Üzerine) | AD | 26,40 TL | 5,90 TL
86 | 712-202 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*63 A. (Tablo Üzerine) | AD | 52,50 TL | 5,90 TL
87 | 712-203 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*100 A. (Tablo Üzerine) | AD | 84,50 TL | 5,90 TL
88 | 712-204 | ENVERSÖR BIÇAKLI ŞALTER 3*200 A. (Tablo Üzerine) | AD | 121,00 TL | 5,90 TL
89 | 713-000 | PAKO ŞALTERLER | 0.0 | Fiyat Belirlenmemiş | Fiyat Belirlenmemiş
90 | 713-100 | TABLO ÜSTÜNE MONTE EDİLEN TİPTEN SEÇİCİ PAKO ŞALTERLER | 0.0 | Fiyat Belirlenmemiş | Fiyat Belirlenmemiş
91 | 713-101 | SEÇİCİ TİP PAKO ŞALTER 2*16 A. (Tablo Üzerine) (TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) | AD | 12,90 TL | 4,40 TL
92 | 713-102 | SEÇİCİ TİP PAKO ŞALTER 2*25 A. (Tablo Üzerine) (TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) | AD | 15,10 TL | 4,40 TL
93 | 713-103 | SEÇİCİ TİP PAKO ŞALTER 2*40 A. (Tablo Üzerine) (TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) | AD | 20,10 TL | 4,40 TL
94 | 713-104 | SEÇİCİ TİP PAKO ŞALTER 3*25 A. (Tablo Üzerine) (TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) | AD | 19,40 TL | 5,90 TL
95 | 713-105 | SEÇİCİ TİP PAKO ŞALTER 3*40 A. (Tablo Üzerine) (TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) | AD | 30,70 TL | 5,90 TL
96 | 713-106 | SEÇİCİ TİP PAKO ŞALTER 3*63 A. (Tablo Üzerine) (TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) | AD | 43,60 TL | 5,90 TL
97 | 713-107 | SEÇİCİ TİP PAKO ŞALTER 3*100 A. (Tablo Üzerine) (TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) | AD | 76,50 TL | 7,35 TL
98 | 713-108 | SEÇİCİ TİP PAKO ŞALTER 3*125 A. (Tablo Üzerine) (TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) | AD | 101,00 TL | 7,35 TL
99 | 713-109 | SEÇİCİ TİP PAKO ŞALTER 3*160 A. (Tablo Üzerine) (TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) | AD | 110,00 TL | 7,35 TL